## Equipamentos
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CAMPUS PIÚMA Rua Augusto Costa de Oliveira, 660 – Bairro Praia Doce – 29.285-000 - Piúma
ANEXO V - RESUMO DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - PREGÃO 07/2020 UASG 158892 - IRP 11/2020
ITEM | DESCRIÇÃO | Piúma | Barra de São Francisco | Cachoeiro de Itapemirim | Ibatiba | Vila Velha | Vitória | Guarapari | TOTAL | Unidade | Valor Unitário R$ | Menor Valor Total R$
1 | Dispensador de parafina, ajuste com ajuste digital, painel de controle, capacidade armazenamento de 4 a 5 L, controle de temperatura até 100 °c. Componentes: com filtro de partículas. | 1 | [6 empty] | 1 | Unidade | 3863.96 | 3863.96
2 | Mesa de necropsia completamente feita de aço inoxidável. Com superfície de trabalho que apresente um perfil alto e perfilado e um lavatório, com um tubo de transbordamento e um inserto de peneira instalado até o final da mesa. Tampo da mesa com uma inclinação negativa disposta diagonalmente ao dreno. Acessórios: grelha de drenagem incorporada, Cuba em aço inox; Esguicho para higienização; torneira com bica móvel. | 3 | [6 empty] | 3 | Unidade | 5823.79 | 17471.37
3 | Microscópio binocular/trinocular com 4 objetivas plana cromáticas (4x, 10x, 40x, 100x) com correção infinita e capacidade fluorescente, com câmera acoplada. | 3 |  |  |  |  | 6 | 4 | 13 | Unidade | 17798.67 | 231382.71
4 | Estufa de secagem e esterilização. Capacidade de 100L. Controle digital. 110V ou 220V. Gabinete construído em aço carbono com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. Câmara interna em aço inox polida. Circulação de ar por convecção natural. | 1 | 2 |  |  | 8 | 5 |  | 16 | Unidade | 5476.82 | 87629.12
5 | Balança de precisão analítica com capacidade máxima de 220g e mínima de 0,0001g com calibração interna aprovada pelo INMETRO. | 4 | 2 |  |  | 4 | 3 |  | 13 | Unidade | 6949.96 | 90349.48
6 | Balança de precisão semi-analítica com capacidade máxima de 510g e mínima de 0,01g. Precisão de 0,001g. | 2 | 2 |  |  |  | 8 |  | 12 | Unidade | 3436 | 41232
7 | Balança eletrônica digital, capacidade de pesagem máxima 15 Kg, display tipo Cristal líquido (LCD), com bateria interna e recarregável. INMETRO em conformidade com a Portaria 236/94 e classe de exatidão III. Temperatura de Operação de 5 a 35 oc. | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 7 | Unidade | 701.23 | 4908.61
8 | Termociclador, capacidade 96 poços, ajuste com gradiente, compatível com microtubos, microplacas e tiras, adicional controle de temperatura até 99°C, até 1000 programas, componentes visor digital com tela sensível ao toque, outros componentes tampa aquecida, aquecimento até 4°C/seg. | 1 | [6 empty] | 1 | Unidade | 37367.33 | 37367.33
9 | Chapa aquecedora construída em aço com pintura eletrostática anticorrosiva, retangular. Temperatura de 50o a 320o C. Potência de 600 wats. Voltagem 110 ou 220 volts. | 1 | 2 |  |  |  | 6 |  | 9 | Unidade | 1539.98 | 13859.82
10 | Rotaevaporador digital à vácuo com vidraria vertical, balão de evaporação e outro para recolher o solvente de 1l, saídas com junta esmerilhada 24/40,condensador com a mais alta área de troca térmica (1.500 cm2), com entrada para vácuo. Aceita balões de evaporação de 50 ml até 3 litros. Velocidade de rotação regulável com ajuste de 20 até 280 rpm. Faixa de temperatura regulável de temperatura ambiente até 180ºc. Acompanha um banho de água / óleo digital de 5l com controle microprocessado da temperatura e cuba em aço inox. Tela de lcd mostrando aquecimento, temperatura e velocidade de rotação. O rotaevaporador deve ser construído em ptfe duplo com alta resistência química. Com sistema de garra que facilita a troca do balão de evaporação construída em aço inox. Voltagem:bilvolt 110/220v. | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 6 | Unidade | 13818.33 | 82909.98
11 | Balança semi-analítica de precisão centesimal 0,01g, capacidade de 3300 com calibração interna, estrutura com dupla caixa; Teclado ergonômico, Sistema de pesagem com bloco eletromagnético; Calibração automática interna; Display LCD retroiluminado com regulagem de contraste; Capa de Plástico. Bivolt automático 110- 230Vac, 50/60Hz; Output 24V 500ma 13VA . | 2 |  | 1 |  |  | 4 |  | 7 | Unidade | 2900.83 | 20305.81
12 | Phmetro de bancada digital , para monitoramento de ph e emperatura. Indicação digital em amplo display gráfico de cristal líquido de fácil visualização, com 128 x 64 pixels; Indicação digital simultânea do valor de ph, mv e temperatura. Funções de stand-by, ph e milivolts; Faixa de medição de 0,00 ph a 14,oo ph e + 2000 mv absoluto; Compensação automática da temperatura entre 0º C e 100º C, por meio de sensor Pt-100; Suporte dos eletrodos com plataforma e braços telescópios (articulado); Calibração em três pontos; Precisão: _0,2ºC, _ 0,02 ph e _ 0,2 mv; Reprodutibilidade de +0,01 ph e + 0,1 milivolts; Legibilidade: 0,01 ph, 0,1 mv e 0,1º C; Sensor de temperatura PT100 encapsulado em aço inox; Acompanha fonte de alimentação; eletrodo combinado para ph, 100 ml buffer ph 9,18; 100 ml de buffer para 6,86; 100 ml de solução buffer ph 4,01; 100 ml de solução de repouso, sensor de temperatura, suporte de eletrodos e manual de instruções. Voltagem: Bivolt 110/220v. | 10 | 3 |  | 1 |  | 8 | 10 | 32 | Unidade | 2461.01 | 78752.32
13 | Ponto de Fusão Visual digital. Permite determinar com precisão o ponto de fusão para até 3 tubos capilares com amostras químicas, ocupando um menor espaço na bancada. Respeita o conforto do usuário, posição corporal de leitura; Sistema de resfriamento rápido ( por ventilação ), disponibilizando rapidamente o equipamento para novos ciclos. Iluminação intensa uniforme e sistema ótico corrigido , de grande aumento; Equipamento possui suporte para termômetro e coberto com pintura epóxi , fornecido com termômetro de até 310oc com certificado de calibração e no mínimo 100 tubos capilares diâmetro 1,5 x 75mm de comprimento; Voltagem: Bivolt 110/220v. | 6 | 2 |  |  | 4 | 4 |  | 16 | Unidade | 2869.23 | 45907.68
14 | Bomba de vácuo, tipo diafragma (dois estágios a seco), funcionamento contínuo, aplicação em evaporador rotativo, carcaça interna revestida em ptfe e materiais em contato com gases em ptfe, ectfe e kalrez; especial para gazes corrosivos dispensando o uso do trap; vácuo máximo de 750mmhg; vazão de ar livre de aproximadamente 34 litros; com válvula de retenção; entrada/saída dos gases 1/4pol; ruído aproximadamente 65db; chave liga/desliga; alimentação bivolt 110/220 volts; dimensões aproximada: 35 x 25 x 29cm.acompanha manual de instrução. Garantia mínima 01 ano. Voltagem: bivolt 110/220v. | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 9 | Unidade | 10824.5 | 97420.5
15 | Centrífuga digital multirotores com velocidade ajustável ate´ 4500 ou 5000rpm. Painel lcd digital; compatível com rotores variados (ângulo fixo, basculante e microplacas); possui baixo nível de ruído; estrutura revestida em epóxi eletrostático; não permite o funcionamento com a tampa aberta; controle microprocessado, velocidade, temperatura e Força relativa rcf; velocidade máxima: 0 até 4500 ou 5000 rpm (ajustável); precisão da velocidade _10 rpm; incremento de 10 em 10 rpm; alimentação bivolt; precisão da temperatura _1ºc regulável; força máxima em rcf 0 4730 xg; timer 0 a 99h 59m (ajustável); acompanha rotor de capacidade 24 x 15ml. Voltagem: Bivolt 110/220v. | 1 |  |  |  | 2 | 2 |  | 5 | Unidade | 4836.97 | 24184.85
16 | Oxímetro de bancada capaz de medir a quantidade de oxigênio dissolvido em um determinado volume de água entre 0 e 20,0 mg/L e deve realizar as medições de oxigênio dissolvido em intervalos predeterminados e armazenando em sua memória. Mostrador: LCD multifunção.Circuito: Microprocessador com circuito LSI. Escala de oxigênio do ar: 0-300%. Escala de Temperatura: 0 a 50 oc. Faixa de OD extendida até300%, Compensação automática da altitude de até 4000 m , compensação automática de salinidade de até 40 g/L e temperatura. Calibração automática no ar. Voltagem: Bivolt 110/220v. | 2 |  |  | 1 | 4 | 6 | 4 | 17 | Unidade | 3615.79 | 61468.43
17 | Leitora de Microplacas para realizar leitura de placas de 96/48 poços, intervalo de leitura entre 400 e 850 nm pelo menos, contendo filtros de 405 nm, 450 nm, 492 nm e 630 nm, com acurácia de comprimento de onda ± 1,0. Voltagem: 100/240 V (50/60 Hz), com possibilidade de programação. Testes Medições de comprimento de onda simples ou dupla, funções abrangentes qualitativas e QC, Cut off, curvas e fórmulas de transformação. Absorbância. Tela Touch screen , impressora Térmica, Lâmpada Tungstênio Halogênio, Detector Fotodiodo de silício, Conexão USB, Temperatura de operação de pelo menos 5 ~ 40°C. | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 3 | Unidade | 28209.4 | 84628.2
18 | Estéreomicroscópio Trinocular com câmera Full HD, com entradas USB e HDMI que proporciona a visualização das imagens em monitor. Configuração original com ocular de 10x deve possuir aumento de 07 até 45x. Configuração com ocular de 20x deve apresentar aumento de 14x até 90x. A ocular de 20X deve acompanhar o equipamento. Serão aceitos aumentos maiores e não menores. Deve possuir iluminação de LED com ajuste de iluminação transmitida e refletida . A câmera deve possuir entrada para mouse e para transferência de arquivo para computador e um SOFTWARE para medidas e comparações de imagens utilizando o computador. O SOFTWARE deve ser disponibilizado junto com o equipamento. Slot para cartão de memória para armazenamento das imagens do material analisado. Deve acompanhar cartão de memória. A câmera deve possuir sistema para funcionamento sem a utilização de computador | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | Unidade | 7647.33 | 15294.66
19 | Sonda multiparâmetros que realiza análise de oxigênio dissolvido e temperatura, portátil, cabo com no mínimo 1 metro de comprimento, sensor de membrana rosqueável, incluído mala para transporte. | 1 |  |  |  |  | 9 | 1 | 11 | Unidade | 4951.17 | 54462.87
20 | Microscópio binocular/trinocular com 4 objetivas plana cromáticas (4x, 10x, 40x, 100x) com correção infinita e capacidade fluorescente, com câmera acoplada. (Cota reservada ME/EPP item 3) |  | 3 | [5 empty] | 3 | Unidade | 17798.67 | 53396.01
21 | Estufa de secagem e esterilização. Capacidade de 100L. Controle digital. 110V ou 220V. Gabinete construído em aço carbono com tratamento anticorrosiva e pintura eletrostática em epóxi. Câmara interna em aço inox polida. Circulação de ar por convecção natural. (Cota reservada ME/EPP item 4). | [6 empty] | 1 | 1 | Unidade | 5476.82 | 5476.82
22 | Balança de precisão analítica com capacidade máxima de 220g e mínima de 0,0001g com calibração interna aprovada pelo INMETRO. (Cota reservada ME/EPP item 5). |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | Unidade | 6949.96 | 6949.96
23 | Rotaevaporador digital à vácuo com vidraria vertical, balão de evaporação e outro para recolher o solvente de 1l, saídas com junta esmerilhada 24/40,condensador com a mais alta área de troca térmica (1.500 cm2), com entrada para vácuo. Aceita balões de evaporação de 50 ml até 3 litros. Velocidade de rotação regulável com ajuste de 20 até 280 rpm. Faixa de temperatura regulável de temperatura ambiente até 180ºc. Acompanha um banho de água / óleo digital de 5l com controle microprocessado da temperatura e cuba em aço inox. Tela de lcd mostrando aquecimento, temperatura e velocidade de rotação. O rotaevaporador deve ser construído em ptfe duplo com alta resistência química. Com sistema de garra que facilita a troca do balão de evaporação construída em aço inox. Voltagem:bilvolt 110/220v. (Cota reservada ME/EPP item 10). |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Unidade | 13818.33 | 13818.33
24 | Bomba de vácuo, tipo diafragma (dois estágios a seco), funcionamento contínuo, aplicação em evaporador rotativo, carcaça interna revestida em ptfe e materiais em contato com gases em ptfe, ectfe e kalrez; especial para gazes corrosivos dispensando o uso do trap; vácuo máximo de 750mmhg; vazão de ar livre de aproximadamente 34 litros; com válvula de retenção; entrada/saída dos gases 1/4pol; ruído aproximadamente 65db; chave liga/desliga; alimentação bivolt 110/220 volts; dimensões aproximada: 35 x 25 x 29cm.acompanha manual de instrução. Garantia mínima 01 ano. Voltagem: bivolt 110/220v. (Cota reservada ME/EPP item 14). |  | 3 | [5 empty] | 3 | Unidade | 10824.5 | 32473.5
25 | Leitora de Microplacas para realizar leitura de placas de 96/48 poços, intervalo de leitura entre 400 e 850 nm pelo menos, contendo filtros de 405 nm, 450 nm, 492 nm e 630 nm, com acurácia de comprimento de onda ± 1,0. Voltagem: 100/240 V (50/60 Hz), com possibilidade de programação. Testes Medições de comprimento de onda simples ou dupla, funções abrangentes qualitativas e QC, Cut off, curvas e fórmulas de transformação. Absorbância. Tela Touch screen , impressora Térmica, Lâmpada Tungstênio Halogênio, Detector Fotodiodo de silício, Conexão USB, Temperatura de operação de pelo menos 5 ~ 40°C. (Cota reservada ME/EPP item 17). |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Unidade | 28209.4 | 28209.4
VALOR TOTAL | [11 empty] | 1233723.72