## Planilha1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CAMPUS PIÚMA
ANEXO V - Resumo da Manifestação de Interesse
Item | Descrição | Piúma | Barra de São Francisco | Aracruz | Nova Venécia | Cachoeio de Itapemirim | Vila Velha | TOTAL | Unidade | Valor Médio Unitário R$ | Valor médio Total R$
1 | CAIXA TÉRMICA REFRIGERADA CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, COM TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA EMBUTIDO, COM ALÇA DE TRANSPORTE. | 1 | 4 |  |  |  |  | 5 | Unidade | 424.88 | 2124.4
2 | CAIXA DE NECROPSIA CONJUNTO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, TIPO NECROPSIA, MATERIAL AÇO EM INOXIDÁVEL. COMPONENTES: SERRA MATHIEU, SERRA WESS, CIZALHA LISTRON, FUSÍVEL, ACESSÓRIOS GANCHO OSSO, PINÇA ANATÔMICA E DENTE RATO, BISTURI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TESOURA RETA FINA/FINA, TESOURA CURVA, MACHADINHA, FACA AMPUTAÇÃO, MARGAREF, BISTURI, CAIXA EM AÇO INOX. | 1 |  |  |  |  | 2 | 3 | Conjunto | 3624.17 | 10872.51
3 | TERMÔMETRO A LASER DIGITAL INFRAVERMELHO TERMÔMETRO TIPO LASER DIGITAL, FAIXA DE MEDIÇÃO TEMPERATURA -50 A 380, APLICAÇÃO EFETUAR MEDIÇÕES EM LUGARES DE DIFÍCIL ALCANCE, ELEMENTO EXPANSÃO INFRAVERMELHO, MATERIAL PLÁSTICO, MIRA LASER; DISTÂNCIA DO FOCO DE 50:1, PRECISÃO /-1, ALIMENTAÇÃO BATERIA/PILHA. | 1 | 2 |  |  | 2 | 20 | 25 | Unidade | 73.93 | 1848.25
4 | CAIXA PLÁSTICA CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO EM FRIGORÍFICO E PESCADO, COR BRANCA. | 5 | 15 |  |  | 20 |  | 40 | Unidade | 36.29 | 1451.6
5 | FRASCO COLETOR UNIVERSAL FRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 50 ML, TIPO TAMPA ROSQUEÁVEL, TIPO DESCARTÁVEL. | 500 | 50 |  | 20 | 50 | 500 | 1120 | Unidade | 0.26 | 291.2
6 | TUBOS DE MICROHEMATÓCRITO SEM ANTICOAGULANTE TUBO LABORATÓRIO, TIPO CAPILAR, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 1,5 X 75. | 5 |  |  |  |  | 4 | 9 | Frasco com 500 uni. | 13.17 | 118.53
7 | TUBOS DE MICROHEMATÓCRITO COM HEPARINA TUBO LABORATÓRIO, TIPO CAPILAR, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 1,5 X 75, COM HEPARINA. | 5 |  |  |  |  | 4 | 9 | Frasco com 500 uni. | 11.13 | 100.17
8 | ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMÍNIO IGUAL OU SIMILAR A FORTALEZA TIPO HOTEL. MEDIDAS (L X A X P): 31 X 4,5 OU 5 X 21 CM. | 3 | 10 | 1 | 3 | 10 |  | 27 | Unidade | 26.34 | 711.18
9 | BALÃO DE FUNDO REDONDO – 250 ML FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO; GARGALO CURTO; COM JUNTA ESMERILHADA 24/40; CAPACIDADE: 250ML. | 5 | 5 | 10 |  |  |  | 20 | Unidade | 23.95 | 479
10 | BECKER DE VIDRO BOROSILICATO – 500 ML FORMA BAIXA (GRIFFIN), GRADUADO, CAPACIDADE DE 500 ML. | 30 | 5 | 10 |  | 10 |  | 55 | Unidade | 13.9 | 764.5
11 | BECKER DE VIDRO BOROSILICATO – 10 ML FORMA BAIXA (GRIFFIN), GRADUADO, CAPACIDADE DE 10 ML. | 20 | 5 |  |  | 10 |  | 35 | Unidade | 7.33 | 256.55
12 | BECKER DE VIDRO BOROSILICATO – 25 ML FORMA BAIXA (GRIFFIN), GRADUADO, CAPACIDADE DE 25 ML. | 10 | 5 | 10 |  | 10 |  | 35 | Unidade | 7.93 | 277.55
13 | BECKER EM POLIPROPILENO – 2000 ML FORMA BAIXA, GRADUADO, AUTOCLAVÁVEL CAPACIDADE DE 2000 ML. | 10 |  | 5 |  | 10 |  | 25 | Unidade | 18.89 | 472.25
14 | BORRIFADOR MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR, CAPACIDADE 500 ML. | 15 | 15 | 5 |  | 5 |  | 40 | Unidade | 8.25 | 330
15 | BURETA – 25 ML MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, COM FUNIL, VOLUME 25 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON. | 12 | 2 |  |  |  |  | 14 | Unidade | 58.14 | 813.96
16 | BURETA – 50 ML MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, COM FUNIL, VOLUME 50 ML, ESCALA GRADUAÇÃO MÁXIMA 0,1 EM 0,1 ML, NUMERADA, ACESSÓRIOS COM TORNEIRA DE TEFLON | 6 | 2 |  |  |  |  | 8 | Unidade | 132.47 | 1059.76
17 | CABEÇA DE DESTILAÇÃO EM VIDRO BOROSILICATO TOTALMENTE TRANSPARENTE, TUBO CONECTANTE COM ANGULAÇÃO 75¨, COM 3 JUNTAS 24/40, 2 MACHO E 1 FÊMEA. EXCELENTE QUALIDADE, SEM APRESENTAÇÃO DE IMPUREZAS NO VIDRO, DEVE OFERECER RESISTÊNCIA PARA OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS LABORATÓRIOS APRESENTANDO DURABILIDADE. | 10 | 1 | 5 |  |  | 20 | 36 | Unidade | 40.22 | 1447.92
18 | CONJUNTO DE MONTAGEM DE MOLÉCULAS ORGÂNICAS COM 178 PEÇAS. DEVERÁ CONTER: 01 CAIXA PARA ARMAZENAMENTO, 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, 01 GUIA PARA MONTAGEM COM EXEMPLOS DE: COMPOSTOS ORGÂNICOS, INORGÂNICOS, TIPOS DE LIGAÇÕES E GEOMETRIAS MOLECULARES E AS SEGUINTES PEÇAS: H – HIDROGÊNIO: 20 ÁTOMOS C – CARBONO: 23 ÁTOMOS O – OXIGÊNIO: 8 ÁTOMOS N – NITROGÊNIO: 4 ÁTOMOS S – ENXOFRE: 4 ÁTOMOS CL – CLORO: 8 ÁTOMOS P – FÓSFORO: 1 ÁTOMO METAL : 1 ÁTOMO HASTE DE LIGAÇÃO MÉDIA: 26 PEÇAS HASTE DE LIGAÇÃO LONGA: 26 PEÇAS HASTE DE LIGAÇÃO CURTA: 26 PEÇAS ÓRBITA “P”: 18 PEÇAS ÓRBITA PI”: 12 PEÇAS CHAVE DE REMOÇÃO: 1 PEÇA | 8 | 8 |  |  |  | 4 | 20 | Unidade | 402.59 | 8051.8
19 | CONJUNTO EXTRATOR DE SOXHLET COMPLETO CONFECCIONADO EM VIDRO BOROSSILICATO, CONTENDO 1 CONDENSADOR TIPO BOLA 331MM COM JUNTA 45/50; 1 CORNETA 303MM COM JUNTAS 45/50 FÊMEA E 24/40 MACHO;1 BALÃO FUNDO CHATO 250ML COM JUNTA FÊMEA 24/40 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 12 | Unidade | 286.48 | 3437.76
20 | DENSÍMETRO FABRICADO EM VIDRO ESCALA: 0,700 / 1,000G/ML; DIVISÃO: 0,003 A 005G/ML; LIMITE DE ERRO: 0,003; COMPRIMENTO: 290 A 300 MM. | 5 |  | 2 | 3 |  | 4 | 14 | Unidade | 85.04 | 1190.56
21 | DENSÍMETRO FABRICADO EM VIDRO ESCALA: 1,000 / 1,500G/ML; DIVISÃO: 0,005G/ML; LIMITE DE ERRO: 0,005; COMPRIMENTO: 290MM | 5 |  | 2 |  |  | 4 | 11 | Unidade | 83.77 | 921.47
22 | ESTANTE (RACK) PARA ARMAZENAMENTO DE TUBOS DE ENSAIO CAPACIDADE PARA 60 TUBOS DE ENSAIO COM DIÂMETRO DE 20MM. FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP), CORES SORTIDAS, AUTOCLAVÁVEL. | 8 | 5 |  |  |  |  | 13 | Unidade | 22.24 | 289.12
23 | JALECO - M TIPO LONGO, MANGA LONGA, COM 4 BOTÕES E ABERTURA FRONTAL, COM BOLSOS, POSIÇÃO BOLSOS 1 LADO ESQUERDO PEITO E 2 LATERAIS ABAIXO CINTURA, COR BRANCO, TECIDO ALGODÃO, COM GOLA, ELÁSTICO NO PUNHO.TAMANHO M. | 30 | 25 | 4 | 105 | 5 | 4 | 173 | Unidade | 66.56 | 11514.88
24 | JALECO - G TIPO LONGO, MANGA LONGA, COM 4 BOTÕES E ABERTURA FRONTAL, COM BOLSOS, POSIÇÃO BOLSOS 1 LADO ESQUERDO PEITO E 2 LATERAIS ABAIXO CINTURA, COR BRANCO, TECIDO ALGODÃO, COM GOLA, ELÁSTICO NO PUNHO. TAMANHO G. | 10 | 25 | 1 | 45 | 5 | 4 | 90 | Unidade | 66.53 | 5987.7
25 | LAMPARINA FABRICADA EM ALUMÍNIO ESCOVADO; CAPACIDADE: 150ML; ACOMPANHA 3 PAVIOS DE 50MM; | 5 | 5 | 1 | 4 |  | 10 | 25 | Unidade | 56.22 | 1405.5
26 | MÁSCARA (RESPIRADOR FACIAL) CONSTRUÍDO EM ELASTÔMERO DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE. DEVE CONTER UM PAR DE CARTUCHOS QUÍMICOS(FILTROS) PARA GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS. | 12 | 5 | 2 |  | 3 | 10 | 32 | Unidade | 199.98 | 6399.36
27 | MICROPIPETA MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO MONOCANAL, VOLUME AJUSTÁVEL, CAPACIDADE DE 1000 UL A 5000 UL MICROLITROS, COM BOTÃO EJETOR DE PONTEIRAS, EXATIDÃO DE 98%. | 7 | 2 | 4 |  |  | 10 | 23 | Unidade | 444.88 | 10232.24
28 | PIPETA GRADUADA – 5 ML CLASSE A, ESGOTAMENTO TOTAL. EM VIDRO, CONFORME ISO 648, 5 ML E GRADUAÇÃO 1/10. | 10 | 2 |  |  |  |  | 12 | Unidade | 2.51 | 30.12
29 | PIPETA GRADUADA – 10 ML CLASSE A, ESGOTAMENTO TOTAL. EM VIDRO, CONFORME ISO 648, 10 ML E GRADUAÇÃO 1/10. | 12 | 2 |  |  |  |  | 14 | Unidade | 4.96 | 69.44
30 | PIPETA GRADUADA – 25 ML CLASSE A, ESGOTAMENTO TOTAL. EM VIDRO, CONFORME ISO 648, 25 ML E GRADUAÇÃO 1/10. | 12 | 2 |  |  |  |  | 14 | Unidade | 7.52 | 105.28
31 | PIPETA GRADUADA – 50 ML CLASSE A, ESGOTAMENTO TOTAL. EM VIDRO, CONFORME ISO 648, 50 ML E GRADUAÇÃO 1/20. | 10 | 2 |  |  |  |  | 12 | Unidade | 43.21 | 518.52
32 | PLACA DE PETRI EM VIDRO RESISTENTE A AUTOCLAVE 15 X 60 MM. | 300 | 50 | 20 |  |  |  | 370 | Unidade | 6.5 | 2405
33 | PLACA DE PETRI EM VIDRO RESISTENTE A AUTOCLAVE 15 X 90 MM. | 300 | 50 |  |  |  |  | 350 | Unidade | 4.37 | 1529.5
34 | ACOPLADOR/PRESILHA PARA JUNTA CÔNICA 24/40 CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOX | 6 | 2 | 4 |  |  | 20 | 32 | Unidade | 56.04 | 1793.28
35 | PROVETA CALIBRADA A 20 ºC CLASSE A – 500 ML GRADUADA EM SILK SCREEN, BASE EM POLIETILENO SEXTAVADO, VIDRO BOROSILICATO 500 ML. | 10 | 5 |  |  |  |  | 15 | Unidade | 17.94 | 269.1
36 | PROVETA CALIBRADA A 20 ºC CLASSE A - 100 ML GRADUADA EM SILK SCREEN, BASE EM POLIETILENO SEXTAVADO, VIDRO BOROSILICATO 100ML. | 10 | 5 |  |  |  |  | 15 | Unidade | 17.4 | 261
37 | PROVETA CALIBRADA A 20 ºC CLASSE A – 100 ML COM TAMPA, GRADUADA EM SILK SCREEN, BASE EM POLIETILENO SEXTAVADO, VIDRO BOROSILICATO 100 ML. | 10 |  |  |  | 10 |  | 20 | Unidade | 28.82 | 576.4
38 | PROVETA CALIBRADA A 20 ºC CLASSE A – 250 ML GRADUADA EM SILK SCREEN, BASE EM POLIETILENO SEXTAVADO, VIDRO BOROSILICATO, CAPACIDADE DE 250 ML COM ANEL. | 10 | [5 empty] | 10 | Unidade | 32.34 | 323.4
39 | TUBO DE ENSAIO EM VIDRO TAMANHO 150MM X 16 MM. | 200 | 200 |  |  |  |  | 400 | Unidade | 1.29 | 516
40 | TUBO CONECTANTE DE VIDRO EM "U" TAMANHO 12X70MM. | 10 | 2 | 5 | 5 |  |  | 22 | Unidade | 23.16 | 509.52
41 | TUBO CONECTANTE FABRICADO EM VIDRO BOROSSILICATO ÂNGULO 105º; 2 JUNTAS CÔNICAS ESMERILHADAS, SENDO 1 MACHO, COM DIMENSÕES DE 24X40MM; 1 FÊMEA, COM DIMENSÕES DE 24X40MM. | 10 | 2 | 2 |  |  |  | 14 | Unidade | 53.51 | 749.14
42 | ROLHA DE BORRACHA Nº 8 ATÓXICA E ISENTA DE ENXOFRE, PARA JUNTA ESMERILHADA DE 24/40 | 20 | 5 | 10 | 10 |  | 20 | 65 | Unidade | 5.25 | 341.25
43 | CONDENSADOR DE GRAHAM (ESPIRAL) CONTENDO UM JUNTA ESMERILHADA (FÊMEA) 24/40, UMA JUNTA ESMERILHADA (MACHO) 24/40 E COMPRIMENTO DO CORPO DE 40 CM. | 6 | [5 empty] | 6 | Unidade | 125.84 | 755.04
44 | TUBO LABORATÓRIO TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 13 X 100, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | 300 | [5 empty] | 300 | Unidade | 1.7 | 510
45 | TUBO LABORATÓRIO TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 16 X 150, ACESSÓRIOS TAMPA ROSQUEÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. | 300 | [5 empty] | 300 | Unidade | 2.28 | 684
46 | COLUNA CROMATOGRÁFICA EM VIDRO COM TORNEIRA EM VIDRO E PLACA POROSA. 20 X 300MM. COM SAÍDA PARA VÁCUO E JUNTA MACHO 24/40. | 20 | 1 | 2 |  |  |  | 23 | Unidade | 81.63 | 1877.49
47 | ALÇA BACTERIOLÓGICA DE PLATINA 10 MCL ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL* PLATINA, COMPONENTES SEM CABO, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 10 MCL. | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 11 | Unidade | 69.76 | 767.36
48 | ALÇA BACTERIOLÓGICA DE PLATINA 1 MCL ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL* PLATINA, COMPONENTES SEM CABO, CALIBRAGEM CALIBRADA, VOLUME 1 MCL. | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 11 | Unidade | 101.49 | 1116.39
49 | CÂMARA DE SEDGEWICK RAFTER CÂMARA CONTAGEM, TIPO SEDGEWICK RAFTER, MATERIAL VIDRO, PROFUNDIDADE PROFUNDIDADE CERCA DE 1, ADICIONAL FUNDO QUADRICULADO. | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 | Unidade | 2296.3 | 6888.9
50 | MICROTUBOS GRADUADO AUTOCLAVÁVEL COM CAPACIDADE PARA 1,5ML. | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 | Pacote com 500 uni. | 45.35 | 136.05
51 | PLACAS DE PETRI ESTÉREIS, DESCARTÁVEIS, 90X15MM, SEM DIVISÓRIA. | 200 | 200 |  |  |  |  | 400 | Pacote com 10 unidades | 5.97 | 2388
52 | MICROTUBOS – 2 ML MICROTUBOS COM CAPACIDADE PARA 2 ML. | 2 | [5 empty] | 2 | Pacote com 1000 uni. | 86.28 | 172.56
53 | MICROTUBOS – 0,5 ML MICROTUBOS COM CAPACIDADE PARA 0,5 ML | 1 | [5 empty] | 1 | Pacote com 1000 uni. | 57.98 | 57.98
54 | CUBA DE COLORAÇÃO CUBA DE COLORAÇÃO, UTILIZADA EM PROTOCOLOS DE COLORAÇÃO DE LÂMINAS E ARMAZENAMENTO DE CORANTES. FABRICADAS EM VIDRO COM CAPACIDADE PARA 10 LÂMINAS. FORNECIDA COM TAMPA DE VIDRO. VOLUME DE 120 ML E DIMENSÕES 77,5 X 57,5 X 29 MM. | 10 |  | 1 |  |  |  | 11 | Unidade | 42.01 | 462.11
55 | CUBA DE COLORAÇÃO CUBA DE COLORAÇÃO, UTILIZADA EM PROTOCOLOS DE COLORAÇÃO DE LÂMINAS E ARMAZENAMENTO DE CORANTES. FABRICADAS EM VIDRO COM CAPACIDADE PARA 30 LÂMINAS. FORNECIDA COM TAMPA DE VIDRO. VOLUME DE 1000 ML E DIMENSÕES 100 X 110 X 95 MM. | 20 | [5 empty] | 20 | Unidade | 36.89 | 737.8
56 | CASSETE HISTOLÓGICO CASSETE HISTOLÓGICO, COM TAMPA REMOVÍVEL, COR BRANCA. FABRICADO EM POLIACETAL E RESISTENTE À AÇÃO QUÍMICA DAS SOLUÇÕES UTILIZADAS NAS ROTINAS DE LABORATÓRIOS DE HISTOLOGIA, ANATOMIA PATOLÓGICA, ENTRE OUTROS. FACE FRONTAL E FACES LATERAIS POROSAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS, FISSURAS RETANGULARES E TAMPA REMOVÍVEL. | 10 | [5 empty] | 10 | Caixa com 500 uni. | 120.5 | 1205
57 | LÂMINA NÃO-LAPIDADA LÂMINA NÃO LAPIDADA, COM PONTA FOSCA. FABRICADAS EM VIDRO TRANSLÚCIDO, IDEAIS PARA PROCESSOS DE MICROSCOPIA. 26 X 76 MM. | 60 | 10 |  |  |  |  | 70 | Caixa com 50 uni. | 7.16 | 501.2
58 | LAMÍNULAS PARA MICROSCOPIA LAMÍNULAS PARA MICROSCOPIA, UTILIZADAS PARA SOBREPOR O MATERIAL BIOLÓGICO DA LÂMINA DURANTE A LEITURA NO MICROSCÓPIO, PERMITINDO MELHOR VISUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO. FABRICADAS EM VIDRO TRANSLÚCIDO DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES 24 X 24 MM. | 20 | 5 |  |  |  |  | 25 | Caixa com 100 uni. | 9.3 | 232.5
59 | LAMÍNULAS PARA MICROSCOPIA LAMÍNULAS PARA MICROSCOPIA, UTILIZADAS PARA SOBREPOR O MATERIAL BIOLÓGICO DA LÂMINA DURANTE A LEITURA NO MICROSCÓPIO, PERMITINDO MELHOR VISUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO. FABRICADAS EM VIDRO TRANSLÚCIDO DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES 24 X 50 MM. | 40 | [5 empty] | 40 | Caixa com 100 uni. | 10.94 | 437.6
60 | PORTA LÂMINAS 3 LUGARES PORTA LÂMINAS, IDEAL PARA O TRANSPORTE APÓS COLETA DE MATERIAL. FABRICADO EM POLIPROPILENO, COMPORTA 3 LÂMINAS (26 X 76 MM), COM TAMPA ROSQUEÁVEL. | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | Caixa com 100 uni. | 79.6 | 238.8
61 | PORTA LÂMINAS EM ABS- 50 LUGARES PORTA LÂMINAS, IDEAL PARA O ARMAZENAMENTO DE LÂMINAS (26 X 76 MM), FABRICADO EM ABS, TAMPA COM ESPAÇO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS E FUNDO REVESTIDO EM CORTIÇA. MODELO DE 50 LUGARES. | 10 | [5 empty] | 10 | Unidade | 19.45 | 194.5
62 | PORTA LÂMINAS EM ABS- 100 LUGARES PORTA LÂMINAS, IDEAL PARA O ARMAZENAMENTO DE LÂMINAS (26 X 76 MM), FABRICADO EM ABS, TAMPA COM ESPAÇO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS E FUNDO REVESTIDO EM CORTIÇA. MODELO DE 100 LUGARES. | 30 | [5 empty] | 30 | Unidade | 34.68 | 1040.4
63 | BASTÃO DE VIDRO BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 300. | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 |  | 45 | Unidade | 12.83 | 577.35
64 | BÉQUER DE VIDRO 250 ML BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO. | 5 | 5 |  |  |  |  | 10 | Unidade | 2.47 | 24.7
65 | BÉQUER DE VIDRO 1000 ML BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO. | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | Unidade | 5.32 | 21.28
66 | PIPETA GRADUADA 2 ML PIPETA, TIPO SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 2 ML, MATERIAL VIDRO, ESCALA ESCALA 0,1 EM 0,1 ML. | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 | Unidade | 5.5 | 22
67 | PINÇA – 30 CM PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA RETA COM DENTE SERRILHADA, COMPRIMENTO 30CM, APLICAÇÃO CIRURGIA EM GERAL. | 4 | 4 | 15 |  |  |  | 23 | Unidade | 65.41 | 1504.43
68 | PINÇA – 16 CM PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA RETA COM DENTE SERRILHADA, COMPRIMENTO 16CM, APLICAÇÃO CIRURGIA EM GERAL. | 4 | 4 | 10 |  |  |  | 18 | Unidade | 26.91 | 484.38
69 | MOLDE PARA BLOCO MOLDE METALICO - INCLUSAO TECIDO/CASSETE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 37, LARGURA 24, ALTURA 5. | 50 | [5 empty] | 50 | Unidade | 29.57 | 1478.5
70 | FUNIL FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 125 ML, ADICIONAL RAIADO, TIPO HASTE HASTE CURTA. | 4 | 4 |  |  |  |  | 8 | Unidade | 12.72 | 101.76
71 | BERÇO PARA CUBA DE COLORAÇÃO 30 LÂMINAS. ACESSÓRIO UTILIZADO EM CONJUNTO À CUBA DE COLORAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 30 LÂMINAS. CONFECCIONADA EM AÇO INOX; DIMENSÕES 71X76X59MM. | 5 | [5 empty] | 5 | Unidade | 32.22 | 161.1
72 | LANCETAS ESTÉREIS. LANCETA, MATERIAL LÂMINA:AÇO INOXIDÁVEL, PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO:DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO:COM SISTEMA RETRÁTIL. | 3 |  |  |  |  | 5 | 8 | Caixa com 100 uni. | 17.26 | 138.08
VALOR TOTAL | [10 empty] | 107763.93